| «СОГЛАСОВАНО» Начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте __________________ Н.А. Адигузелов | «УТВЕРЖДАЮ» Министр Образования и науки в РД __________________ Омарова У.. | «УТВЕРЖДАЮ» Директор ГКОУ РД« Общеобразовательная средняя школа-интернат №6» _____________ Касимов Р.З. |
| --- | --- | --- |

План – задание

по выполнению санитарно-оздоровительных мероприятий на 2019-2021гг  по подготовке

ГКОУ «  Общеобразовательная средняя  школа-интернат №6» в г. Дербенте

| № п/п | Перечень санитарно-оздоровительных мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить наличие официально изданных санитарных правил |  | Директор |  |
| 1.1. | СанПиН 2.4. 3259-15 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» СП 1.1.2193-07 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персонально электронно-вычислительным машинам и организациям работы» Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011г № 302/н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований) работников , занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и ( или) опасными условиями труда».(редакция №2 от 15.05.2013г) Федеральный Закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» | 01.08.2019г | ГКОУ « Общеобразовательная средняя школа-интернат №6» в г. Дербенте |  |
| 2. | Мероприятия по улучшению территории ОУ |  |  |  |
| 2.1. | -в хозяйственной зоне оборудовать площадку для сбора мусора на расстоянии не менее 20 м от здания, с твердым покрытием. Заменить крышки на контейнерах для сбора мусора( с плотно закрывающимися крышки)- в соответствие с требованиями п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 | 01.08.2019 |  |  |
| 2.2. | Укладка асфальта | 01.08.21 |  |  |
| 2.4. | Озеленение . Выделить игровую , спортивную, учебно-опытную зоны. | 01.08.21. |  |  |
| 3 | Мероприятия по улучшению здания ОУ |  |  |  |
| 3.1. | Провести косметический ремонт основных и вспомогательных помещений школы. Обеспечить соблюдение требований к внутренней отделке помещений в соответствии с п. 4.28.,4.29.,4.30.,4.31 СанПиН 2.4.2. 2821-10 | 01.08.2020 | Директор ГКОУ « Общеобразовательная средняя школа-интернат №6» в г. Дербенте |  |
| 3.2 | Произвести капитальный ремонт в помещениях бани | 01.08.2020 |  |  |
| 3.3. | Произвести капитальный ремонт в помещениях учебных мастерских, ремонтом предусмотреть замену покрытия потолков, стен, пола. Обеспечить поступление холодной, горячей воды через смесители к рукомойникам | 01.08.2020 |  |  |
| 3.4. | Произвести капитальный ремонт фойе и подъездов спального корпуса. | 01.08.2019 |  |  |
| 3.5. | Произвести ремонтные работы по замене канализационной. сантехнической систем спального корпуса. | 01.08.2020. |  |  |
| 3.6. | Произвести замену облицовочного материала зданий. | 01.08.2019. |  |  |
| 3.7. | Системой горячего водоснабжения обеспечить пищеблок, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинет домоводства, душевые в спортивном блоке, прачечную, баню, душевые | 01.08.2020. |  |  |
| 4 | Мероприятия по помещениям и оборудовании ОУ |  |  |  |
| 4.1. | Произвести реконструкцию медицинского блока,.В составе медицинского блока оборудовать приемно-карантинное отделение, в составе приемно-карантинного отделения предусмотреть приемно-смотровую( 6 кв.м.), изоляционные палаты: не менее двух ( 6 кв.м) на 1 койку, буфетную, кабинет врача, медицинский кабинет, санитарно-бытовые помещения ( туалетная, душевая ( ванная) комната . ( п. 4.17., 4.17.1., 4.17.2., 4.17.3., СанПиН 2.4.3259-15 | 01.08.2021. |  |  |
| 4.2 | Рекомендуется выделить и оборудовать кабинет ЛФК, площадью 50 кв.м., физиотерапевтический кабинет. Приобрести тубусный кварц, ингаляторы, солюкс, кварц, УВЧ для физиотерапевтического кабинета. | 01.08.2021. |  |  |
| 4.3 | Рекомендуется выделить тренажерный зал и оборудовать его тренажерами: (например, типа « Здоровье», « Стенка здоровья», «Горка для бега», « Беговая дорожка», и др.) велотренажерами и велоэргометрами, гребными тренажерами( « Гребля», Кавказец»), переносными тренажерами ( эспандеры, диски вращения) и другие | 01.08.2021. | Директор ГКОУ « Общеобразовательная средняя школа-интернат №6» в г. Дербенте |  |
| 4.4. | В лаборантской при кабинете физики предусмотреть раковину с подводкой горячей и холодной воды, в соответствии с требованием п 4.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 | 01.08.2020 |  |  |
| 4.5. | Выделить стоматологический кабинет | 01.08.2019г. |  |  |
| 4.6. | Спальные помещения в северном крыле здания спального корпуса оснастить прикроватными тумбочками, шкафами, полками, стульями в достаточном количестве | 01.08.2020 |  |  |
| 4.6. | Иметь достаточное количество наматрасников | 01.08.2019г |  |  |
| 4.7. | Произвести цветную маркировку мебели в соответствии с росто-возрастными показателями обучающихся, нанести ее на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос в соответствии с требованием п 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 | 01.08.2019 |  |  |
| 4.8. | Обеспечить расстановку парт (столы) в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше. в соответствии с требованием п 5.5 и 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 | 01.08.2019 |  |  |
| 4.9. | Иметь классные доски ( темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие) оснащенные лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей в соответствии с требованием п 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 Классные доски, оборудовать местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, в соответствии с требованием СанПиН 2.4.2.2821-10 | 01.08.2020 |  |  |
| 5.0 | Кабинет домоводства оснастить холодильником, шкафом для хранения посуды,2-мя столами с гигиеническим покрытием, в помещении кабинета домоводства предусмотреть установку двухгнездной моечной раковины с подводкой холодной, горячей воды через смесители | 01.08.2019 | директор ГКОУ « Общеобразовательная средняя школа-интернат №6» в г. Дербенте |  |
| 5.1. | Произвести ремонтные работы в спальных комнатах. Предусмотреть замену покрытия стен,потолков, межкомнатных дверей. | 01.08.2019. |  |  |
| 5.1. | Мероприятия по обеспечению воздушно-теплового режима, освещенности и т.д. | 01.08.2019 |  |  |
| 5.2. | В здания ОУ поддерживать оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды в соответствии с требованием п 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 | Постоянно |  |  |
| 5.3. | Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснастить бытовыми термометрами соответствии с требованием п 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 | 01.08.2019 |  |  |
| 5.4. | Во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечить уровни искусственной освещенности (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) соответствии с требованием п 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Во всех помещениях сменить отработанные осветительные лампы. | 01.08.2019 |  |  |
| 5.5. | Перечень документов предъявляемых при приемке учреждений к началу учебного года | ежегодно |  |  |
| 5.6. | Документы, подтверждающие исправность холодильного и технологического оборудования | ежегодно |  |  |
| 5.7. | Документы, подтверждающие исправность инженерных сетей водоснабжения, канализации и отопления | ежегодно |  |  |
| 5.8. | Личные медицинские книжки сотрудников (педагогов, обслуживающего персонала и работников пищеблока) | ежегодно |  |  |
| 5.9 | Программа производственного контроля. Производственный контроль за организацией питания учащихся. | постоянно |  |  |
| 5.9 | Расписание занятий разработанное с учетом требований Приложения № 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях | ежегодно |  |  |
| 6 | Мероприятия по улучшению организации питания | ежегодно |  |  |
| 6.1 | Иметь установки с дозированным розливом питьевой воды в соответствие требований п. 10.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 обеспечить наличие разовых стаканов п.10.5 СанПиН СанПиН 2.4.5.2409-08. Иметь достаточный запас бутилированной питьевой воды на случай аварийных ситуаций в системе водоснабжения |  | директорГКОУ « Общеобразовательная средняя школа-интернат №6» в г. Дербенте |  |
| 6.2 | -Обеспечить ремонт внутренней отделки помещения пищеблока -произвести текущий косметический ремонт в помещениях пищеблока | ежегодно |  |  |
| 6.3 | Обеспечить столовую достаточным количеством столовой, чайной посуды и приборами (не менее двух комплектов на одно посадочное место), достаточным количеством кухонной посуды и инвентаря | периодически |  |  |
| 6.4 | складское помещение для хранения круп оборудовать прибором для определения относительной влажности, п.4.7. п.4.14. СанПиН2.4.5.2409-08 |  |  |  |
| 6.5 | На пищеблоке иметь укомплектованные аптечку для оказания первой медицинской помощи,п.13.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 | постоянно |  |  |
| 6.6 | . -Обеспечить кухонных работников в количестве не менее трех комплектов на одного работника санитарной одеждой, п.13.3 СанПиН 2.4.5.2409-08. | ежегодно |  |  |
| 7 | Мероприятия по медицинскому освидетельствованию |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечить прохождение медосмотров всеми работниками школы в соответствии с приказом МЗсоцразвития РФ от 12.04.2011г. № 302н и проведения вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок в соответствии с Приказом МЗсоцразвития РФ от 31.01.2011г. № 51вн. Обеспечить всех работников личными медицинскими книжками установленного образца | По графику |  |  |
| 8. | Иметь неснижаемый запас моющих дезинфицирующих средств |  |  |  |
| 9 | Иметь неснижаемый запас медикаментов 1-й и неотложной медицинской помощи, Иметь укомплектованные аптечки 1-й медицинской помощи на пищеблоке, учебных мастерских, кабинете домоводства, в спортивном блоке | постоянно | директорГКОУ « Общеобразовательная средняя школа-интернат №6» в г. Дербенте |  |
| 10 | Иметь договор на утилизацию люминесцентных ламп, медицинских отходов класса « Б» и « Г». Со специализированной организацией Иметь промаркированные емкости для временного хранения медицинских отходов, люминесцентных ламп | ежегодно |  |  |
| 11 | Иметь договор на проведение дератизации, дезинсекции, дезинфекции с специализированной организацией на 2018, иметь акты, выполненных работ. | ежегодно |  |  |